## Kurva Kalibrasi
XIII-4 Muhamad Akbar Saputra
Kalibrasi Thiamine HCl
Rt (menit) | Konsentrasi (µg/mL) | Respon Area
9.355 | 100 | 14178
9.36 | 200 | 29232
9.35 | 300 | 46011
9.356 | 400 | 62560
9.345 | 500 | 79114
9.351 | 600 | 95099
9.355 | 700 | 112447
9.35 | 800 | 127775
Slope |  | 163.699
Intercept |  | -2862.5714
Coef.Correlation |  | 0.99993
Syarat r |  | ≥ 0,999
Assesment |  | Pass

## 2. Linearitas dan Rentang
Parameter Kurva Kalibrasi
Slope |  | 119895.6988
Intercept |  | 27645.3091
*Ket.: |  | 200,2 mg
Rentang | Estimasi Sampel Thiamine (µg/mL) | Respon Area | Konsentrasi Thiamine (µg/mL)
70 | 10.5105 | 1264491.6658 | 10.316
80 | 12.012 | 1428768.447 | 11.6862
90 | 13.5135 | 1639487.6696 | 13.4437
100 | 15.015 | 1788228.643 | 14.6843
110 | 16.5165 | 2021912.4899 | 16.6334
120 | 18.018 | 2182052.0813 | 17.969
130 | 19.5195 | 2364665.1902 | 19.4921
| Coef.Correlation |  | 0.99918
| Syarat r |  | ≥ 0,999
| Assesment |  | Pass

## 3. Precision
Parameter Kurva Kalibrasi
Slope |  | 119895.6988
Intercept |  | 27645.3091
Coef. Correlation |  | 0.99957
NO | Bobot Sampel Vit. B1 (mg) | Respon Area | ESTD Conc ( µg/mL) | Conc. Thiamine in Vit.B1 (%)
1 | 200.4 | 1938326.2855 | 15.9362 | 7.9522
2 | 200.3 | 1940186.4835 | 15.9517 | 7.9639
3 | 200.2 | 1919724.3058 | 15.781 | 7.8826
4 | 200.5 | 1936466.0876 | 15.9207 | 7.9405
5 | 200.5 | 1953207.8693 | 16.0603 | 8.0101
6 | 200.1 | 1856477.5748 | 15.2535 | 7.623
Average | 200.3333 | 1924064.7678 | 15.8172 | 7.8954
SD | 0.1633 | 34794.488 | 0.29021 | 0.13965
RSD% | 0.081514 | 1.8084 | 1.8347 | 1.7687
Acceptence Criteria (RSD) |  | ≤ 2%
Assesment |  | Pass | Pass | Pass

## 4. Accuracy
Parameter Kurva kalibrasi
| Slope | 119896
| Intercept | 27645
| Coef. Correlation | 0.99957
Hasil Penentuan Recovery spike 5,00 µg/mL
NO | Bobot Sampel (mg) | Sampel Kontrol (µg/mL) | Konsentrasi spike 5,00 µg/mL | Respon Area | Sampel + Spike | Hasil Perolehan (µg/mL) | Recovery (%)
1 | ± 200,0 | 15.82 | 5 | 2494344.2592 | 20.5737 | 4.7537 | 95.0732
2 | ± 200,0 | 15.82 | 5 | 2511739.8795 | 20.7187 | 4.8987 | 97.9749
3 | ± 200,0 | 15.82 | 5 | 2521680.2339 | 20.8017 | 4.9817 | 99.6331
|  |  |  | Average |  |  | 97.5604
|  |  |  | RSD |  |  | 0.023658
|  |  |  | Acceptence Criteria (Recovery) |  |  | 98-102%
|  |  |  | Assesment |  |  | Failed
Hasil Penentuan Recovery spike 7,50 µg/mL
NO | Bobot Sampel (mg) | Sampel Kontrol (µg/mL) | Konsentrasi spike 7,50 µg/mL | Respon Area | Sampel + Spike | Hasil Perolehan (µg/mL) | Recovery (%)
1 | ± 200,0 | 15.8172 | 7.5 | 2814144.0585 | 23.241 | 7.4238 | 98.9836
2 | ± 200,0 | 15.8172 | 7.5 | 2807460.4717 | 23.1852 | 7.368 | 98.2403
3 | ± 200,0 | 15.8172 | 7.5 | 2832245.4395 | 23.3919 | 7.5747 | 100.9966
|  |  |  | Average |  |  | 99.4068
|  |  |  | RSD |  |  | 0.014346
|  |  |  | Acceptence Criteria (Recovery) |  |  | 98-102%
|  |  |  | Assesment |  |  | Pass
Hasil Penentuan Recovery spike 10,00 µg/mL
NO | Bobot Sampel (mg) | Sampel Kontrol (µg/mL) | Konsentrasi spike 10,00 µg/mL | Respon Area | Sampel + Spike | Hasil Perolehan (µg/mL) | Recovery (%)
1 | ± 200,0 | 15.8172 | 10 | 3141515.7961 | 25.9714 | 10.1542 | 101.5423
2 | ± 200,0 | 15.8172 | 10 | 3082600.5645 | 25.48 | 9.6628 | 96.6285
3 | ± 200,0 | 15.8172 | 10 | 3092471.1792 | 25.5624 | 9.7452 | 97.4517
|  |  |  | Average |  |  | 98.5408
|  |  |  | RSD |  |  | 0.026707
|  |  |  | Acceptence Criteria (Recovery) |  |  | 98-102%
|  |  |  | Assesment |  |  | Pass

## 5. LOD & 6. LOQ
NO | Konsentrasi Standar (ppm) | Respon area
1 | Blanko | 53389.1745
2 | Blanko | 36358.8408
3 | Blanko | 39412.7934
4 | Blanko | 57708.1156
5 | Blanko | 33150.8054
6 | Blanko | 52675.8336
7 | Blanko | 34632.4031
8 | Blanko | 57708.1156
9 | Blanko | 32256.9405
10 | Blanko | 57253.1946
SD |  | 11138.1506
σ |  | 11138.1506
LOD |  | 0.30657 | µg/mL
LOQ |  | 0.92899 | µg/mL
No | Konsentrasi (mg/mL) | Respon Area |  | SUMMARY OUTPUT
1 | 5 | 616112.2238
2 | 10 | 1227177.7161 |  | Regression Statistics
3 | 15 | 1805559.2872 |  | Multiple R | 0.99957
4 | 20 | 2464553.6007 |  | R Square | 0.99915
5 | 25 | 3061369.8725 |  | Adjusted R Square | 0.99894
6 | 30 | 3580147.5236 |  | Standard Error | 36578.278
slope |  | 119895.6988 |  | Observations | 6
Intercept |  | 27645.3091
Coef.Correlation |  | 0.99957 |  | ANOVA
SD of intercept (σ) |  | 34052.5236 |  |  | df | SS | MS | F | Significance F
LOD |  | 0.93726 | µg/mL | Regression | 1 | 6.2891e+12 | 6.2891e+12 | 4700.4426 | 2.7118e-07
LOQ |  | 2.8402 | µg/mL | Residual | 4 | 5351881692.1622 | 1337970423.0405
|  |  |  | Total | 5 | 6.2944e+12
[5 empty] | Coefficients | Standard Error | t Stat | P-value | Lower 95% | Upper 95% | Lower 95,0% | Upper 95,0%
|  |  |  | Intercept | 27645.3091 | 34052.5236 | 0.81184 | 0.46243 | -66899.6535 | 122190.2717 | -66899.6535 | 122190.2717
|  |  |  | X Variable 1 | 119895.6988 | 1748.7762 | 68.5598 | 2.7118e-07 | 115040.3177 | 124751.0798 | 115040.3177 | 124751.0798

## Data simulasi
XIII.4 Muhamad Akbar Saputra
Data Simulasi Respon Area Hasil Validasi Thiamin
No | Sampel | Respon Area | Ket
1 | Bobot penimbangan STD Thiamine | - | 100,0 mg
2 | STD Thiamine 5,0 | 616112.2238
3 | STD Thiamine 10,0 | 1227177.7161
4 | STD Thiamine 15,0 | 1805559.2872
5 | STD Thiamine 20,0 | 2464553.6007
6 | STD Thiamine 25,0 | 3061369.8725
7 | STD Thiamine 30,0 | 3580147.5236
8 | Sampel Rentang 70% | 1264491.6658 | 200,2 mg
9 | Sampel Rentang 80% | 1428768.447 | 200,2 mg
10 | Sampel Rentang 90% | 1639487.6696 | 200,2 mg
11 | Sampel Rentang 100% | 1788228.643 | 200,2 mg
12 | Sampel Rentang 110% | 2021912.4899 | 200,2 mg
13 | Sampel Rentang120% | 2182052.0813 | 200,2 mg
14 | Sampel Rentang130% | 2364665.1902 | 200,2 mg
15 | Sampel Presisi 1 | 1938326.2855 | 200,4 mg
16 | Sampel Presisi 2 | 1940186.4835 | 200,3 mg
17 | Sampel Presisi 3 | 1919724.3058 | 200,2 mg
18 | Sampel Presisi 4 | 1936466.0876 | 200,5 mg
19 | Sampel Presisi 5 | 1953207.8693 | 200,5 mg
20 | Sampel Presisi 6 | 1856477.5748 | 200,1 mg
21 | Sampel + spike 5,00 µg/mL | 2494344.2592 | ± 200,0 mg
22 | Sampel + spike 5,00 µg/mL | 2511739.8795 | ± 200,0 mg
23 | Sampel + spike 5,00 µg/mL | 2521680.2339 | ± 200,0 mg
24 | Sampel + spike 7,50 µg/mL | 2814144.0585 | ± 200,0 mg
25 | Sampel + spike 7,50 µg/mL | 2807460.4717 | ± 200,0 mg
26 | Sampel + spike 7,50 µg/mL | 2832245.4395 | ± 200,0 mg
27 | Sampel + spike 10,00 µg/mL | 3141515.7961 | ± 200,0 mg
28 | Sampel + spike 10,00 µg/mL | 3082600.5645 | ± 200,0 mg
29 | Sampel + spike 10,00 µg/mL | 3092471.1792 | ± 200,0 mg
30 | Blanko | 53389.1745 | Bufer Fosfat
31 | Blanko | 36358.8408 | Bufer Fosfat
32 | Blanko | 39412.7934 | Bufer Fosfat
33 | Blanko | 57708.1156 | Bufer Fosfat
34 | Blanko | 33150.8054 | Bufer Fosfat
35 | Blanko | 52675.8336 | Bufer Fosfat
36 | Blanko | 34632.4031 | Bufer Fosfat
37 | Blanko | 57708.1156 | Bufer Fosfat
38 | Blanko | 32256.9405 | Bufer Fosfat
39 | Blanko | 57253.1946 | Bufer Fosfat